KOSZTORYS OFERTOWY – BALKONY / LOGGIE

| Lp. | Rodzaj robót | j.m. | Ilość | Cena Jednostkowa (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rozebranie posadzek z płytek na powierzchni balkonu | m2 | 1 |  |
| 2. | Rozebranie posadzki cementowej | m2 | 1 |  |
| 3. | Rozebranie obróbek blacharskich | m2 | 1 |  |
| 4. | Gruntowanie powierzchni betonowych | m2 | 1 |  |
| 5. | Usunięcie tynku zewnętrznego wraz ze styropianem – pas poziomy na ścianie w strefie cokołowej na potrzeby wywinięcia izolacji właściwej wys. około 15 – 20 cm | m2 | 1 |  |
| 6. | Wykonanie warstwy wyrównawczej na powierzchni balkonu (opcjonalnie – wg wskazań) | m2 | 1 |  |
| 7. | Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm | m2 | 1 |  |
| 8. | Wykonanie izolacji powierzchni betonowych – podkład (opcjonalnie) | m2 | 1 |  |
| 9. | Wykonanie izolacji powierzchni betonowych – właściwa izolacja przeciwwodna (systemowa) | m2 | 1 |  |
| 10. | Wykonanie obróbek (uszczelnień) wokół mocowania balustrad | szt. | 1 |  |
| 11. | Wykonanie posadzki cementowej zbrojonej z zachowaniem spadku gr. ok. 5,5 cm (odpornej na odziaływanie warunków atmosferycznych) | m2 | 1 |  |
| 12. | Uzupełnienie ocieplenia ścian na długości balkonu (miejsca na wywinięcie izolacji) z wzmocnieniem siatką wys. ok. 15 – 20 cm | m2 | 1 |  |
| 13. | Uzupełnienie tynku na pasach ocieplenia wzdłuż płyty balkonowej (strefa cokołowa) | m2 | 1 |  |
| 14. | Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych (systemowa) | mb | 1 |  |
| 15. | Montaż narożników wypukłych, przy drzwiach balkonowych | mb | 1 |  |
| 16. | Zerwanie uszkodzonego tynku na ścianach loggii i ścianach budynku | m2 | 1 |  |
| 17. | Zerwanie uszkodzonego tynku na suficie loggii | m2 | 1 |  |
| 18. | Zagruntowanie powierzchni po skuciach | m2 | 1 |  |
| 19. | Wykonanie tynku cienkowarstwowego na ścianach i suficie loggi i ścianach budynku z wzmocnieniem siatką i ułożeniem podkładu tynkarskiego | m2 | 1 |  |
| 20. | Malowanie powierzchni ścian loggii i ścian budynku farbą silikonową | m2 | 1 |  |
| 21. | Dwukrotne malowanie balustrad loggii i balkonowych farbą olejną (z uwzględnieniem przygotowania powierzchni do malowania zgodnie z wymaganiami producenta farby). | m2 | 1 |  |
| 22. | Ustawienie i rozebranie rusztowań na potrzeby wykonania remontu (rusztowania ramowe do wys. 16 m) | m2 | 1 |  |
| 23. | Wywóz wraz z utylizacją odpadów na odległość 10 km (gruz) | m3 | 1 |  |

Uwaga:

- Podany koszt wszystkich rozbiórek powinien uwzględniać utylizację odpadów budowlanych.

- Dopuszcza się pominięcie poszczególnych pozycji z wymienionych powyżej wraz z przedstawieniem pozycji alternatywnych uzasadnionych wskazanym rozwiązaniem systemowym.

- Dopuszczalne jest przedstawienie równoważnego rozwiązania systemowego z uwzględnieniem jego poszczególnych następujących po sobie etapów.

Wskaźniki cenotwórcze w złożonej ofercie:

- Roboczogodzina –

- Koszty pośrednie (R+S) –

- Koszty zakupu (M) –

- Zysk (R+Kp(R)+S+Kp(S) –

…………………………………………………….

Pieczątka i podpis